3.6MW、5.0MW风机主要技术参数
由上海电气风电设备有限公司研发的3.6MW和华锐风电科技股份有限公司研发的5.0MW风力发电机组主要由塔身、机舱、轮毂、叶片等组成，现将其主要技术参数介绍如下。
1、 3.6MW风机主要技术参数
	序号
	设备名称
	长（m）
	宽（m）
	高（m）
	重量（t）

	1
	塔架（90m轮毂高）
	

	2
	第一段（底段）
	15.7
	5.056
	
	86.34

	
	第二段（中段）
	29.96
	4.566
	
	90.43

	
	第三段（上段）
	22.832
	4.161
	
	48.705

	3
	机舱
	13.5
	5.2
	5.2
	150

	4
	轮毂
	5
	
	5
	38

	5
	叶片
	56.4
	5.2
	3.2
	54（3片）

	6
	总重量
	467.475（未含电缆）


[image: image1.emf]
1) 风机塔身主要参数

塔身共分为三节：上塔筒、中塔筒、下塔筒，其中上塔筒重约48.705t，长为22.832m，中塔筒重约90.43t，长为29.96m，下塔筒重约86.34t，长为15.7m，其外形尺寸如下图所示。


[image: image2.wmf]
2) 风机机舱主要参数
机舱重约150t，长13.5m，宽5.2m，高5.3m，其吊点及外形尺寸如下图所示。
[image: image3.png]TIUTING





3) 风机轮毂主要参数
轮毂重约38t，长5m，高5m，其外形图如下：
[image: image4.png]



[image: image5.png]



4) 风机叶片主要参数
每片叶片的重量约为18t，长为56.4m，宽为5.2m,高为3.2m，其重心、外形尺寸及吊点如下图所示。
[image: image6.png]AR EARRRE
#20Cm ke

Ery





5) 风机叶轮主要参数

3个叶片与1个轮毂装配组成一个叶轮，下图为叶片与轮毂安装后的整体外形相关尺寸图。

[image: image7.png]



6) 风机整机主要参数
本工程风机海上安装，采用整机吊装方案。
2、 5.0MW风机主要技术参数
1. 5.0兆瓦风机主要技术参数
	序号
	设备名称
	长（m）
	宽（m）
	高（m）
	重量（t）

	1
	轮毂中心高度100m
	

	2
	第一段（底段）
	Ф6000
	11200
	108

	
	第二段（中段）
	Ф6000
	14800
	80

	
	第三段（中上段）
	Ф6000
	20500
	83

	
	第四段（上段）
	Ф5000/6000
	30800
	95

	3
	机舱
	
	
	265

	4
	轮毂
	Ф5908*5908
	
	60.4

	5
	叶片
	Ф3323*62000
	
	67.5

	6
	塔筒内主要电气设备
	
	
	12

	总计
	
	
	
	770.9（未含电缆）


2．风机整体重心位置

[image: image8.emf]
1) 风机塔身主要参数

5.0MW风机的塔身由4段组成，各段塔筒尺寸参数如下表所示，其外形尺寸及重心位置见下图：
	
	上段直径/mm
	下段直径/mm
	高度/mm
	重量/t

	上段
	5000
	6000
	30800
	95

	中上段
	6000
	6000
	20500
	83

	中下段
	6000
	6000
	14800
	80

	下段
	6000
	6000
	11200
	108

	总计
	
	
	77300
	366


[image: image9.png]2500
| 6000 6000 26000...
Lhg ‘—‘—T 3
I FFREH B
108 |
Mok | 83¢ L 159 5
E i H
= = 6000
=
)| 6000
6000
+
6000





2) 风机机舱主要参数
机舱重约265t，长16.9m，宽6.7m，高9.3m，其外形尺寸及吊点位置如下图所示。
[image: image10.png]wEs

BEs

RE¢

323

T

T





机舱吊点位置图

3) 风机轮毂主要参数
轮毂重约60.4t，外形尺寸及吊点位置见下图，轮毂吊点为顶部3个M64的螺栓孔。
[image: image11.png]



4) 风机叶片主要参数

叶片单根重约22.5t，长62m，叶片重心及吊点如下图所示。

[image: image12.png]ETEE



吊点的意义及大小见下表：

	A
	B
	C
	D

	第一吊点位置
	叶片重心位置
	第二吊点位置
	叶片长度

	2000
	19950
	41300
	62000


5) 风机叶轮的主要参数

3个叶片与1个轮毂装配组成一个叶轮，下图为叶片与轮毂安装后的整体外形相关尺寸图。

[image: image13.png]L]

W





420





56400








_1361029376.dwg
Administrator


